Дата заполнения:__________________________________________________________________ Компания:________________________________________________________________________ Адрес:___________________________________________________________________________ Телефон, факс_____________________________________________________________________ E-mail: ___________________________________________________________________________ Контактное лицо и должность: ______________________________________________________ Вид деятельности:_________________________________________________________________ Отраслевое направление компании:___________________________________________________ Конечный пользователь:_____________________________________________________________ Цель приобретения_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Опросный лист на УПН-40

Область применения оборудования (подробно указать технологическую цепь) _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Учет при перекачке: □ из резервуара  ____ м3 в резервуар ____ м3

□ из автоцистерны  ____ м3 в резервуар ____ м3

□ из ж/д цистерны  ____ м3 в резервуар ____ м3

□ другое (указать) ___________________________

Удаленность между резервуарами (м) ___________________________

Управление через ПК:  □ да      □  нет

Диаметр условного прохода (25; 40; 65; 80; 100; 150)_______________

Расход измеряемой жидкости, м3/ч ______________________________

Рабочее давление, МПа, не более (0,4; 0,6; 1,6; 2,5; 6,4)_____________

Наименование учитываемой жидкости ___________________________

Рабочий диапазон вязкости, мм2/с или сСт________________________

Температура окружающей среды, 0С_____________________________

Температура нефтепродукта, 0С_________________________________

Тип вторично прибора: СУ(механика) или КУП (электроника) ____________

Пределы относительной погрешности по объему:

- по массе * ( %): 0,25; 0,4 ______________________________________

Указать тонкость фильтрации фильтра (50, 100, 200, 500 мкм):_______