Опросный лист на привод AUMA

| Заполняется отдельно на каждый типоразмер арматуры. ________________________________________________________________________________________________ |
| --- |
| Вид установки: | новый привод | новый привод и арматура | новый привод взамен имеющегося |
| Типоразмер арматуры: | Dу(DN)____мм | Pу(PN)_____МПа |  |
| Исполнение: | общепромышленное взрывозащищенное(1ExdeIICT4) шахтное (РВ ExedI) |
| Функция: |  запорная S2=15мин (стандарт) S2=30мин |  регулирующая S4=25% (стандарт) S4=50% _____кол-во запусков в час |
| Напряжение питания: | 380в/50Гц/3ф 220в/50Гц/1ф 24вDC ______/______/____ другое |
| Защита двигателя |  Термореле  PTC терморезисторы |
| Тип арматуры: | Многооборотная (задвижка, шибер) | Четвертьоборотная (Кран шаровый, затвор) |  Прямоходная (клапан) |
| Требуемое значение на выходном валу арматуры | Максимальный крутящий момент _____Нм | Максимальный крутящий момент _____Нм | Максимальное осевое усилие ___ Н |
| Требуемая скорость на вых валу | Скорость на вых. Валу арматуры ___об/ мин | Время закрытия арматуры ___сек | Время закрытия арматуры___сек |
| Присоединительная втулка | ISO 5210: Тип__(A,B1,B2,B3,B4,D) Укажите требуемый ОСТ  ОСТ 26-07-763-73 тип___ (пример:тип А) Укажите требуемый Другой (приложите чертеж) | под квадрат Укажите s __________мм под шпонку Укажите t ______мм d7_______мм b ________мм под лыскиУкажите S _______мм d8________мм другая________ Необходимые размеры согласно рис.1 |  |
| Рис. 1 |
| Присоединительный фланец к приводу (Выберите стандарт по которому сделан присоединительный фланец для привода и укажите его размер) |  ИСО:Фланец F_______(пример F10) ОСТ 26-07-763-7 тип _______ (пример тип А) Другой(приложите чертеж) |
| Выходная характеристика | Кол-во оборотов вых. вала до полного закрытия арматуры____ | угол поворота  90° ________° (другой) | ход штока____мм |
| Мех. индикатор положения | да | есть | да |
| Условия окружающей среды | Температура окружающей среды от_____до_____ |
| Защита оболочки от коррозии |  KN (стандарт) KS специальное KX экстремальное |
| Защиты оболочки привода по IP | IP67(стандарт) IP68 |
| Выключатели по пути | 8 одиночные (стандарт) концевые выключатели на открытие и закрытие |  8.2 сдвоенные концевые выключатели на открытие и закрытие | 9 -одиночные концевые выключатели на закрытие и открытие и промежуточные выключатели на закрытие и открытие |
|  | 9.2- сдвоенные концевые выключатели на закрытие и открытие и одиночные промежуточные выключатели на закрытие и открытие | 9.3- одиночные концевые выключатели на закрытие и открытие и 2 сдвоенных промежуточных выключателя на закрытие и открытие | 9.4- сдвоенные концевые выключатели на закрытие и открытие и 2 сдвоенных промежуточных выключателя на закрытие и открытие |
|  |  G контакты выключателей с золотым покрытием, если U ≤ 50 V, I ≤ 400 mA (стандарт - серебряные) |
| Моментные выключатели | 6 (стандарт) одиночные моментные выключатели на открытие и закрытие | 6.2 сдвоенные моментные выключатели на открытие и закрытие |
|  |  G контакты выключателей с золотым покрытием, если U ≤ 50 V, I ≤ 400 mA (стандарт-серебряные) |
| Дистанционный указатель положения арматуры | 21.2/4 2-х проводная схема(4-20мА) 21.4/0 2-х проводная схема(0-20мА) | 21.4/4 3-4-х проводная схема (0/4-20мА) 12.1P 0,2 kOm(0-5)в (потенциометр) |  30 MWG Магнитные датчики положения арматуры и момента |
| Управление приводом |  Внешние средства управления (внешний шкаф управления) |  В комплекте с блоком управления (AUMA MATIC AUMATIC) (встроенные пускатели, местный пульт управления, дистанционное управление….) |
| Управляющий сигнал | 24вDC "открыть – закрыть - стоп" (стандарт) 220в "открыть – закрыть - стоп" AC  (0)4-20мА (позиционер) | цифровое управление (укажите протокол - Profibus DP, Modbus RTU, Device Net, Feildbus Foundation ___________________________ |
| Комплект кабельных вводов | да  нет |